GGD型低压固定式成套开关设备
GGD型低压固定式成套开关设备用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz，额定工作电压380V，额定电流至3150A的配电系统中作为动力。照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用，该产品分断能力高。额定短时耐受电流达50KA. 线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。该产品是我国组装式，固定面板开关柜的代表产品之一。
该产品符合GB7251《低压成套开关设备和控制设备》、IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》等标准。