XGN2型组合式高压开关柜用于3、6、10KV 三相交流50HZ系统中作为接受与分配电能之用，特别适合于频繁操作的场合，其母线系统为单母线（并可派生出单母线带旁路和双母线结构）。本开关柜符合国家标准GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求，并且有两部提出的“五防”闭锁功能。

       本开关柜的主开关采用ZN28A-10系列真空断路器，配用CD117系列电磁操作机构和CT19系列弹簧操作机构。采用GN-30旋转式隔离开关。